## Capa
|  | LISTA DE INSTRUMENTOS |  |  |  |  | N° | PHS1-PR24-1702 REV.4
|  | CLIENTE Client | SYNGENTA | [6 empty] | FOLHA Sheet | 1 | de of | 2
LOGO PARCEIRO/CLIENTE |  | UNIDADE Plant | PAULÍNIA
|  | ÁREA Area | HERBICIDAS SELETIVOS - HS 17
CENTRO DE ENGENHARIA TECHNIK |  | TÍTULO Title | LISTA DE INSTRUMENTOS
ÍNDICE DE REVISÕES / INDEX OF REVIEW
REV | DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS / DESCRIPTION
0 | EMISSÃO INICIAL
1 | CORREÇÕES APÓS A PRA - PROJETO BIR
2 | CORREÇÕES DE ACORDO COM COMENTÁRIOS DA SYNGENTA
3 | CORREÇÕES DE COMENTÁRIOS DA PRA - QUINTA SEÇÃO
4 | CORREÇÃO DO SENSOR DE PRESSÃO DA BOMBA P-1710A
NOTAS GERAIS / General notes
REVISÃO / Revision |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
DATA / Date |  | 0: 2024-07-30; 1: 2024-08-08; 2: 2024-08-21; 3: 2024-10-09; 4: 2024-10-11
PROJETO / Project |  | 0: TECHNIK; 1: TECHNIK; 2: TECHNIK; 3: TECHNIK; 4: TECHNIK
REALIZADO / Prepared by |  | 0: HDMA; 1: HDMA; 2: HDMA; 3: HDMA; 4: HDMA
VERIFICAÇÃO / Verified by |  | 0: MCM; 1: MCM; 2: MCM; 3: MCM; 4: MCM
APROVAÇÃO / Approved by |  | 0: JMJ; 1: JMJ; 2: JMJ; 3: JMJ; 4: JMJ

## Projeto BIR
[12 empty] | Arquivo Nº: |  |  |  | Rev.: | 4 | Data: |  | 11/10/2024 |  | Realiz.: |  | HDMA |  | Revis.: | MCM |  | Aprov.: |  |  | JMJ |  | No. |  | LI-983-PR-001 (PHS1-PR24-1702)
4 | CORREÇÃO DO SENSOR DE PRESSÃO DA P-1710A |  | 11/10/2024 |  | HDMA |  | JMJ |  | REALIZADO Prepared by | HDMA |  | Nome do arquivo / Drawing File |  | TÍTULO / Drawing Title | [22 empty] | CLIENTE // Client
3 | CORREÇÕES PRA E QRA - QUINTA SEÇÃO |  | 09/10/2024 |  | HDMA |  | JMJ |  |  |  |  | LI-983-PR-001 (PHS2-PR24-1701) | [24 empty] | SYNGENTA
2 | CORREÇÃO DE TAGS DAS XV-1701.9, XV-1702.9 E XV-1702.10 |  | 21/08/2024 |  | HDMA |  | JMJ |  | APROVADO Approved by | JMJ |  | Cliente / Contractor
1 | CORREÇÕES APÓS A PRA - PROJETO BIR |  | 08/08/2024 |  | HDMA |  | JMJ |  |  |  |  | Syngenta |  | LISTA DE INSTRUMENTOS Instrument List
REV. | DESCRIÇÃO Description |  | DATA Date |  | REALIZADO Prepared by |  | APROVADO Approved by |  | CLIENTE Client's Approval | SYNGENTA |  | PROJETO / Project | [15 empty] | ANNEX |  |  | SPEC. |  |  | NÚMERO DO DESENHO / Drawing Number |  |  |  |  | FOLHA / Sheet | REV.
[34 empty] | LI-983-PR-001 (PHS1-PR24-1702) |  |  |  |  | 2 | 4
REV. Rev. | Nº INSTRUMENTO Instrument number | DESCRIÇÃO Description |  | QUANTIDADE Quantity |  | DIÂMETRO Diameter (in) |  | FLUIDO Fluid |  | FLUXOGRAMA P&ID | DESENHO Nº Instrument drawing No. |  | TIPO Type |  | DENSIDADE Density |  | VISCOSIDADE Viscosity |  | PRESSÃO Pressure (kgf/cm2) |  |  |  | TEMPERATURA Temperature (ºC) |  |  |  | VAZÃO Flow |  |  | POSIÇÃO DA FALHA Fail position |  |  | MOTOR Motor |  | Nº ESQUEMA PINTURA Painting scheme No. | NOTAS
Notes
[19 empty] | oper. |  | projeto |  | oper. |  | projeto |  | (m3/h) | [5 empty] | (CV)
2 | ZS-1702.1 | CHAVE DE POSIÇÃO PARA A PORTA DE ADIÇÃO DE SACARIA NA GLOVEBOX |  | 1 |  | - |  | - |  | PHS2-PR27-1701-FL.04 Rev. 00N | - |  | - |  | - |  | - |  | ATM |  | - |  | 9 - 35 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | -
2 | ZS-1710.2 | TRAVA ELÉTRICA DO PORTÃO DO EDIFÍCIO |  | 1 |  | - |  | - |  | PHS2-PR27-1701-FL.04 Rev. 00N | - |  | - |  | - |  | - |  | ATM |  | - |  | 9 - 35 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | -
2 | ZSC-1710.2 | CHAVE DE POSIÇÃO DO PORTÃO DA REGIÃO DE IÇAMENTO DE BAGS |  | 1 |  | - |  | - |  | PHS2-PR27-1701-FL.04 Rev. 00N | - |  | - |  | - |  | - |  | ATM |  | - |  | 9 - 35 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | -
2 | ZS-1710.1 | CHAVE DE POSIÇÃO DA ESCOTILHA DO TANQUE T-1710 |  | 1 |  | - |  | - |  | PHS2-PR27-1701-FL.04 Rev. 00N | - |  | - |  | - |  | - |  | ATM |  | - |  | 9 - 35 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | -
2 | ZS-1710A.2 | CHAVE DE POSIÇÃO DO DRENO DA LINHA DE SUCÇÃO DA BOMBA P-1710A |  | 1 |  | - |  | - |  | PHS2-PR27-1701-FL.04 Rev. 00N | - |  | - |  | - |  | - |  | ATM |  | - |  | 9 - 35 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | -
2 | ZS-1710A.3 | CHAVE DE POSIÇÃO DO DRENO DO FILTRO CESTO DE SUCÇÃO DA BOMBA P-1710A |  | 1 |  | - |  | - |  | PHS2-PR27-1701-FL.04 Rev. 00N | - |  | - |  | - |  | - |  | ATM |  | - |  | 9 - 35 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | -
2 | ZS-1710A.4 | CHAVE DE POSIÇÃO DO DRENO DA LINHA DE ENVIO DE FORMULAÇÃO PARA OS TANQUES T-1701 E T-1702 |  | 1 |  | - |  | - |  | PHS2-PR27-1701-FL.04 Rev. 00N | - |  | - |  | - |  | - |  | ATM |  | - |  | 9 - 35 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | -
2 | XV-1710.5 | VÁLVULA ON-OFF DE SAÍDA DE FUNDO DO TANQUE T-1710 |  | 1 |  | - |  | (NOTA 1) |  | PHS2-PR27-1701-FL.04 Rev. 00N | - |  | ESFERA AUTOMÁTICA |  | 1120 kg/m3 |  | <50 cP |  | 0,984 |  | 2 |  | 9 - 35 |  | 65 |  | 15 - 30 |  |  | F |  |  | - |  | - |  |  | (NOTA 1): CRESTIVO (A16003E); BIRK 25% (A25191A); BIRTEA; CRESTIVO DUO
2 | XV-1710.6 | VÁLVULA ON-OFF DE ENTRADA DE ÁGUA PARA O SPRAY-BALL TANQUE T-1710 |  | 1 |  | - |  | ÁGUA DE PROCESSO |  | PHS2-PR27-1701-FL.04 Rev. 00N | - |  | ESFERA AUTOMÁTICA |  | 998 kg/m3 |  | 1 cP |  | 2 |  | 3 |  | 9 - 35 |  | 65 |  | 1 - 6 |  |  | F |  |  | - |  | -
0 | XV-1710.7 | VÁLVULA ON-OFF DE RECICLO DE DE SOLUÇÃO DE LIMPEZA PARA O SPRAY-BALL DO TANQUE T-1710 |  | 1 |  | - |  | ÁGUA DE PROCESSO |  | PHS2-PR27-1701-FL.04 Rev. 00N | - |  | ESFERA AUTOMÁTICA |  | 998 kg/m3 |  | 1 cP |  | 2 |  | 3 |  | 9 - 35 |  | 65 |  | 1 - 6 |  |  | F |  |  | - |  | -
0 | XV-1710.8 | VÁLVULA ON-OFF DE EXAUSTÃO DO FUMOS DO TANQUE T-1710 PARA O FILTRO F-1710 (CARVÃO ATIVADO) |  | 1 |  | - |  | AR + VAPOR DA FASE LÍQUIDA DE REAÇÃO (NOTA 1) |  | PHS2-PR27-1701-FL.04 Rev. 00N | - |  | GUILHOTINA AUTOMÁTICA |  | 1,5 kg/m3 |  | 0,0186 cP |  | - |  | - |  | 9 - 35 |  | 65 |  | - |  |  | A |  |  | - |  | - |  |  | (NOTA 1): CRESTIVO (A16003E); BIRK 25% (A25191A); BIRTEA; CRESTIVO DUO
2 | LT-1710.1 | TRANSMISSOR DE NÍVEL DO TANQUE T-1710 |  | 1 |  | - |  | (NOTA 1) |  | PHS2-PR27-1701-FL.04 Rev. 00N | - |  | - |  | 1120 kg/m3 |  | <50 cP |  | 0,984 |  | 2 |  | 9 - 35 |  | 65 |  | 15 - 30 |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | (NOTA 1): CRESTIVO (A16003E); BIRK 25% (A25191A); BIRTEA; CRESTIVO DUO
2 | FSL-1710A.1 | CHAVE DE VAZÃO BAIXA NA SUCÇÃO DA BOMBA P-1710A |  | 1 |  | - |  | (NOTA 1) |  | PHS2-PR27-1701-FL.04 Rev. 00N | - |  | - |  | 1120 kg/m3 |  | <50 cP |  | 0,984 |  | 2 |  | 9 - 35 |  | 65 |  | 15 - 30 |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | (NOTA 1): CRESTIVO (A16003E); BIRK 25% (A25191A); BIRTEA; CRESTIVO DUO
2 | PIT-1710.1 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO NO DUTO DE EXAUSTÃO DE GASES DO LOCAL DE ABERTURA DOS TAMBORES DE BIG BAG |  | 1 |  | - |  | (NOTA 1) |  | PHS2-PR27-1701-FL.04 Rev. 00N | - |  | - |  | 1,5 kg/m3 |  | 0,0186 cP |  | - |  | - |  | 9 - 35 |  | 65 |  | - |  |  | F |  |  | - |  | - |  |  | (NOTA 1): CRESTIVO (A16003E); BIRK 25% (A25191A); BIRTEA; CRESTIVO DUO
2 | PIT-1710.2 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO NO DUTO DE EXAUSTÃO DE GASES DO TANQUE T-1710 |  | 1 |  | - |  | (NOTA 1) |  | PHS2-PR27-1701-FL.04 Rev. 00N | - |  | - |  | 1,5 kg/m3 |  | 0,0186 cP |  | - |  | - |  | 9 - 35 |  | 65 |  | - |  |  | F |  |  | - |  | - |  |  | (NOTA 1): CRESTIVO (A16003E); BIRK 25% (A25191A); BIRTEA; CRESTIVO DUO
2 | PZIT-1710A.1 | TRANSMISSOR INDICADOR DE PRESSÃO NA DESCARGA DA BOMBA P-1710A |  | 1 |  | - |  | (NOTA 1) |  | PHS2-PR27-1701-FL.04 Rev. 00N | - |  | - |  | 1120 kg/m3 |  | <50 cP |  | 0,984 |  | 2 |  | 9 - 35 |  | 65 |  | 15 - 30 |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | (NOTA 1): CRESTIVO (A16003E); BIRK 25% (A25191A); BIRTEA; CRESTIVO DUO
2 | TIT-1710.1 | TRANSMISSOR INDICADOR DE TEMPERATURA PARA O TANQUE T-1710 |  | 1 |  | - |  | (NOTA 1) |  | PHS2-PR27-1701-FL.04 Rev. 00N | - |  | - |  | 1120 kg/m3 |  | <50 cP |  | 0,984 |  | 2 |  | 9 - 35 |  | 65 |  | 15 - 30 |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | (NOTA 1): CRESTIVO (A16003E); BIRK 25% (A25191A); BIRTEA; CRESTIVO DUO
0 | VAPV-1710.1 | VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO E VÁCUO DO TANQUE T-1710 |  | 1 |  | - |  | AR + VAPOR DA FASE LÍQUIDA DE REAÇÃO (NOTA 1) |  | PHS2-PR27-1701-FL.04 Rev. 00N | - |  | - |  | 1,5 kg/m3 |  | 0,0186 cP |  | - |  | - |  | 9 - 35 |  | 65 |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | (NOTA 1): CRESTIVO (A16003E); BIRK 25% (A25191A); BIRTEA; CRESTIVO DUO
2 | LZSHH-1701.1 | CHAVE DE SEGURANÇA DE NÍVEL MUITO ALTO DO TANQUE T-1701 (SAFETY) |  | 1 |  | - |  | (NOTA 2) |  | PHS2-PR27-1701-FL.01 Rev. 74I | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 2 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | (NOTA 2): TODOS OS PRODUTOS FORMULADOS NO EDIFÍCIO HS (ED.17)
2 | LZSHH-1702.1 | CHAVE DE SEGURANÇA DE NÍVEL MUITO ALTO DO TANQUE T-1702 (SAFETY) |  | 1 |  | - |  | (NOTA 2) |  | PHS2-PR27-1701-FL.01 Rev. 74I | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 2 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | (NOTA 2): TODOS OS PRODUTOS FORMULADOS NO EDIFÍCIO HS (ED.17)
2 | LZSHH-1710.1 | CHAVE DE SEGURANÇA DE NÍVEL MUITO ALTO DO TANQUE T-1710 (SAFETY) |  | 1 |  | - |  | (NOTA 1) |  | PHS2-PR27-1701-FL.01 Rev. 74I | - |  | - |  | 1120 kg/m3 |  | <50 cP |  | 0,984 |  | 2 |  | 9 - 35 |  | 65 |  | 15 - 30 |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | (NOTA 1): CRESTIVO (A16003E); BIRK 25% (A25191A); BIRTEA; CRESTIVO DUO
2 | XV-1701.9 | VÁLVULA AUTOMÁTICA ON-OFF DE ENVIO DE FORMULAÇÃO PARA O TANQUE T-1701 |  | 1 |  | - |  | (NOTA 1) |  | PHS2-PR27-1701-FL.01 Rev. 74I | - |  | ESFERA AUTOMÁTICA |  | 1120 kg/m3 |  | <50 cP |  | 1,2 |  | 2 |  | 9 - 35 |  | 65 |  | 15 - 30 |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | (NOTA 1): CRESTIVO (A16003E); BIRK 25% (A25191A); BIRTEA; CRESTIVO DUO
2 | XZV-1701.6 | VÁLVULA AUTOMÁTICA DE SEGURANÇA ON-OFF DE ENVIO DE FORMULAÇÃO PARA O TANQUE T-1701 (SAFETY) |  | 1 |  | - |  | (NOTA 1) |  | PHS2-PR27-1701-FL.01 Rev. 74I | - |  | ESFERA AUTOMÁTICA |  | 1120 kg/m3 |  | <50 cP |  | 1,2 |  | 2 |  | 9 - 35 |  | 65 |  | 15 - 30 |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | (NOTA 1): CRESTIVO (A16003E); BIRK 25% (A25191A); BIRTEA; CRESTIVO DUO
2 | XV-1702.9 | VÁLVULA AUTOMÁTICA ON-OFF DE ENVIO DE FORMULAÇÃO PARA O TANQUE T-1702 |  | 1 |  | - |  | (NOTA 1) |  | PHS2-PR27-1701-FL.01 Rev. 74I | - |  | ESFERA AUTOMÁTICA |  | 1120 kg/m3 |  | <50 cP |  | 1,2 |  | 2 |  | 9 - 35 |  | 65 |  | 15 - 30 |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | (NOTA 1): CRESTIVO (A16003E); BIRK 25% (A25191A); BIRTEA; CRESTIVO DUO
2 | XZV-1702.6 | VÁLVULA AUTOMÁTICA DE SEGURANÇA ON-OFF DE ENVIO DE FORMULAÇÃO PARA O TANQUE T-1702 (SAFETY) |  | 1 |  | - |  | (NOTA 1) |  | PHS2-PR27-1701-FL.01 Rev. 74I | - |  | ESFERA AUTOMÁTICA |  | 1120 kg/m3 |  | <50 cP |  | 1,2 |  | 2 |  | 9 - 35 |  | 65 |  | 15 - 30 |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | (NOTA 1): CRESTIVO (A16003E); BIRK 25% (A25191A); BIRTEA; CRESTIVO DUO
0 | GS-1702.1 | SENSOR DE ATERRAMENTO DO LOCAL DE RECEBIMENTO DE BABY BAG NO HOPPER CS-1702 |  | 1 |  | - |  | - |  | PHS2-PR27-1701-FL.04 REV.00N | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | -
2 | XV-1702.10 | VÁLVULA GUILHOTINA DE ADIÇÃO DE BICICLOPIRONA AO TANQUE T-1710 |  | 1 |  | - |  | BICICLOPIRONA EM PÓ |  | PHS2-PR27-1701-FL.04 REV.00N | - |  | GUILHOTINA AUTOMÁTICA |  | - |  | - |  | - |  | 2 |  | 9 - 35 |  | 65 |  | - |  |  | F |  |  | - |  | - |  |  | -
2 | XV-1710.3 | VÁLVULA NA LINHA DE RECEBIMENTO DE FORMULAÇÃO NO T-1710 |  | 1 |  | - |  | (NOTA 1) |  | PHS2-PR27-1701-FL.04 REV.00N | - |  | ESFERA AUTOMÁTICA |  | 1120 kg/m³ |  | <50 cP |  | - |  | 2 |  | 9 - 35 |  | 65 |  | 15 |  |  | F |  |  | - |  | - |  |  | (NOTA 1): CRESTIVO (A16003E); BIRK 25% (A25191A); BIRTEA; CRESTIVO DUO
2 | XZV-1710.3 | VÁLVULA DE SEGURANÇA NA LINHA DE RECEBIMENTO DE FORMULAÇÃO NO T-1710 |  | 1 |  | - |  | (NOTA 1) |  | PHS2-PR27-1701-FL.04 REV.00N | - |  | ESFERA AUTOMÁTICA |  | 1120 kg/m³ |  | <50 cP |  | - |  | 2 |  | 9 - 35 |  | 65 |  | 15 |  |  | F |  |  | - |  | - |  |  | (NOTA 1): CRESTIVO (A16003E); BIRK 25% (A25191A); BIRTEA; CRESTIVO DUO
2 | XV-1710.4 | VÁLVULA NA LINHA DE RECICLO DE FORMULAÇÃO NA BOMBA P-1710A PARA O TANQUE T-1710 |  | 1 |  | - |  | (NOTA 1) |  | PHS2-PR27-1701-FL.04 REV.00N | - |  | ESFERA AUTOMÁTICA |  | 1120 kg/m³ |  | <50 cP |  | - |  | 2 |  | 9 - 35 |  | 65 |  | 15 - 30 |  |  | F |  |  | - |  | - |  |  | (NOTA 1): CRESTIVO (A16003E); BIRK 25% (A25191A); BIRTEA; CRESTIVO DUO
2 | PDIT-1702.1 | TRANSMISSOR INDICADOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL NO FILTRO CARTUCHO DO HOPPER CS-1702 |  | 1 |  | - |  | BICICLOPIRONA EM PÓ |  | PHS2-PR27-1701-FL.04 REV.00N | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 9 - 35 |  | 65 |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | (NOTA 1): CRESTIVO (A16003E); BIRK 25% (A25191A); BIRTEA; CRESTIVO DUO
2 | LSH-1715.1 | CHAVE DE NÍVEL ALTO DO IBC DE PRODUTO FINAL |  | 1 |  | - |  | (NOTA 1) |  | PHS2-PR27-1701-FL.01 Rev. 74I | - |  | - |  | 1120 kg/m³ |  | <50 cP |  | 0,00 - 1,15 |  | 2 |  | 9 - 35 |  | 65 |  | 15 - 30 |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | (NOTA 1): CRESTIVO (A16003E); BIRK 25% (A25191A); BIRTEA; CRESTIVO DUO
2 | ZS-1715 | CHAVE DE PRESENÇA DO MANGOTE DE RECEBIMENTO DO PRODUTO FINAL NO IBC |  | 1 |  | - |  | - |  | PHS2-PR27-1701-FL.01 Rev. 74I | - |  | FIM DE CURSO |  | - |  | - |  | ATM |  | - |  | 9 - 35 |  | 65 |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | -
2 | ZS-1715.1 | CHAVE DE POSIÇÃO DA VÁLVULA MANUAL HV-1715.1 |  | 1 |  | - |  | - |  | PHS2-PR27-1701-FL.01 Rev. 74I | - |  | FIM DE CURSO |  | - |  | - |  | ATM |  | - |  | 9 - 35 |  | 65 |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | -
2 | ZS-1715.2 | CHAVE DE POSIÇÃO DA VÁLVULA MANUAL HV-1715.2 |  | 1 |  | - |  | - |  | PHS2-PR27-1701-FL.01 Rev. 74I | - |  | FIM DE CURSO |  | - |  | - |  | ATM |  | - |  | 9 - 35 |  | 65 |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | -
2 | ZS-1715.5 | CHAVE DE POSIÇÃO DA VÁLVULA MANUAL HV-1715.5 |  | 1 |  | - |  | - |  | PHS2-PR27-1701-FL.01 Rev. 74I | - |  | FIM DE CURSO |  | - |  | - |  | ATM |  | - |  | 9 - 35 |  | 65 |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | -
2 | ZS-1715.6 | CHAVE DE POSIÇÃO DA VÁLVULA MANUAL HV-1715.6 |  | 1 |  | - |  | - |  | PHS2-PR27-1701-FL.01 Rev. 74I | - |  | FIM DE CURSO |  | - |  | - |  | ATM |  | - |  | 9 - 35 |  | 65 |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | -
2 | ZS-1715.7 | CHAVE DE POSIÇÃO DA VÁLVULA MANUAL HV-1710.1 |  | 1 |  | - |  | - |  | PHS2-PR27-1701-FL.01 Rev. 74I | - |  | FIM DE CURSO |  | - |  | - |  | ATM |  | - |  | 10 - 35 |  | 66 |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | -
2 | XV-1715.1 | VÁLVULA AUTOMÁTICA ON-OFF DA LINHA DE DESCARGA DE PRODUTO PARA O IBC DE PRODUTO FINAL |  | 1 |  | - |  | (NOTA 1) |  | PHS2-PR27-1701-FL.01 Rev. 74I | - |  | ESFERA AUTOMÁTICA |  | 1120 kg/m³ |  | <50 cP |  | 3,00 |  | 6,00 |  | 9 - 35 |  | 65 |  | 15 - 30 |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | (NOTA 1): CRESTIVO (A16003E); BIRK 25% (A25191A); BIRTEA; CRESTIVO DUO
2 | XV-1715.2 | VÁLVULA AUTOMÁTICA ON-OFF DE SELEÇÃO DE PRODUTO DA BOMBA P-1701A PARA RECICLO NO TANQUE T-1710 |  | 1 |  | - |  | (NOTA 1) |  | PHS2-PR27-1701-FL.01 Rev. 74I | - |  | ESFERA AUTOMÁTICA |  | 1120 kg/m³ |  | <50 cP |  | 3,00 |  | 6,00 |  | 9 - 35 |  | 65 |  | 15 - 30 |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | (NOTA 1): CRESTIVO (A16003E); BIRK 25% (A25191A); BIRTEA; CRESTIVO DUO
2 | XV-1715.3 | VÁLVULA AUTOMÁTICA ON-OFF DE SELEÇÃO DE PRODUTO DA BOMBA P-1701A PARA DESCARGA DE PRODUTO NO IBC |  | 1 |  | - |  | (NOTA 1) |  | PHS2-PR27-1701-FL.01 Rev. 74I | - |  | ESFERA AUTOMÁTICA |  | 1120 kg/m³ |  | <50 cP |  | 3,00 |  | 6,00 |  | 9 - 35 |  | 65 |  | 15 - 30 |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | (NOTA 1): CRESTIVO (A16003E); BIRK 25% (A25191A); BIRTEA; CRESTIVO DUO
2 | XV-1715.4 | VÁLVULA AUTOMÁTICA ON-OFF DE SELEÇÃO DE PRODUTO DA BOMBA P-1702 PARA DESCARGA DE PRODUTO NO IBC |  | 1 |  | - |  | (NOTA 1) |  | PHS2-PR27-1701-FL.01 Rev. 74I | - |  | ESFERA AUTOMÁTICA |  | 1120 kg/m³ |  | <50 cP |  | 3,00 |  | 6,00 |  | 9 - 35 |  | 65 |  | 15 - 30 |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | (NOTA 1): CRESTIVO (A16003E); BIRK 25% (A25191A); BIRTEA; CRESTIVO DUO
2 | XV-1715.5 | VÁLVULA AUTOMÁTICA ON-OFF DE SELEÇÃO DE PRODUTO DA BOMBA P-1702 PARA RECICLO NO TANQUE T-1710 |  | 1 |  | - |  | (NOTA 1) |  | PHS2-PR27-1701-FL.01 Rev. 74I | - |  | ESFERA AUTOMÁTICA |  | 1120 kg/m³ |  | <50 cP |  | 3,00 |  | 6,00 |  | 9 - 35 |  | 65 |  | 15 - 30 |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | (NOTA 1): CRESTIVO (A16003E); BIRK 25% (A25191A); BIRTEA; CRESTIVO DUO
2 | XV-1715.6 | VÁLVULA AUTOMÁTICA ON-OFF DE RECICLO DE PRODUTO DA BOMBA P-1701A DE VOLTA PARA O TANQUE T-1701 |  | 1 |  | - |  | (NOTA 1) |  | PHS2-PR27-1701-FL.01 Rev. 74I | - |  | ESFERA AUTOMÁTICA |  | 1120 kg/m³ |  | <50 cP |  | 3,00 |  | 6,00 |  | 9 - 35 |  | 65 |  | 15 - 30 |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | (NOTA 1): CRESTIVO (A16003E); BIRK 25% (A25191A); BIRTEA; CRESTIVO DUO
2 | XV-1715.7 | VÁLVULA AUTOMÁTICA ON-OFF DE RECICLO DE PRODUTO DA BOMBA P-1702 DE VOLTA PARA O TANQUE T-1702 |  | 1 |  | - |  | (NOTA 1) |  | PHS2-PR27-1701-FL.01 Rev. 74I | - |  | ESFERA AUTOMÁTICA |  | 1120 kg/m³ |  | <50 cP |  | 3,00 |  | 6,00 |  | 9 - 35 |  | 65 |  | 15 - 30 |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | (NOTA 1): CRESTIVO (A16003E); BIRK 25% (A25191A); BIRTEA; CRESTIVO DUO
2 | PIT-1716.1 | TRANSMISSOR INDICADOR DE PRESSÃO NA DESCARGA DO EXAUSTOR FN-1716 |  | 1 |  | - |  | AR + TRAÇOS DE BICICLOPIRONA EM PÓ |  | PHS2-PR27-1701-FL.04 Rev. 00N | - |  | - |  | - |  | - |  | ATM |  | - |  | 9 - 35 |  | 65 |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | -